#### Ing.arch. Stanislav VRUBEL

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

| INVESTOR: | město petřvald, nám. gen. vicherka 2511, 735 41 petřvald, IČ: 297593 |
| --- | --- |
| MÍSTO STAVBY: | Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1821/1 |
| OKRES: | KARVINÁ |
| KRAJ: | MORAVSKOSLEZSKÝ |

| STAVBA - AKCE | INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 201 VSTUP DO ŠKOLY SO 301 VEGETAČNÍ ÚPRAVY |
| --- | --- |

| STUPEŇ DOKUMENTACE | PROJEKT dle §103, odst. 1, písm. d) |
| --- | --- |

| ČÁST | D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| --- | --- |

SO 301	-	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

| Zpracovatel PD: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Bohuslavská 1326 ###### 751 31 Lipník nad Bečvou E-mail: archall.lipnik@seznam.cz M: 722 945 242 | Ing.arch. Stanislav Vrubel, člen ČKA 02 721 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant: ZODP. projektant: | ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel ###### Ing.arch. Stanislav Vrubel | VYHOTOVENÍ: |
| Datum: | 12/2016 |  |

Obsah:

D.1.1.a  Technická zpráva	3

a)	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční    a  provozní řešení	3

b)	Bezbariérové užívání stavby	4

c)	Konstrukční a stavebně    technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby	4

d)	Stavební fyzika -    tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis    řešení	5

e)	Výpis použitých norem	6

D.1.1.b  Výkresová část	8

# D.1.1.a  Technická zpráva

### Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční  a  provozní řešení

Stavba – základní školy se nachází v severní části města Petřvald, uvedené staveniště je součástí zastavěného území obce, funkční určení plochy dle územního plánu navrženou aktivitu umožňuje (konzultováno na místně příslušném stavebním úřadě).

Předmětem PD je návrh bezbariérového vstupu do objektu školy a návrhu pochůzí a odstavné manipulační plochy vč. nezbytných vegetačních úprav, který bude situován na pozemku p.č.  1821/1 v k.ú. Petřvald u Karviné.

PD musí především řešit:

- Řešen bezbariérového vstupu do objektu školy vč. odstavné a pochůzí manipulační plochy.

- Vegetační úpravy – zatravnění dotčených ploch stavbou

Řešený pozemek je situován mimo MPR, pozemek ani objekt není památkově chráněný, pozemek a objekt se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pozemek a objekt je situován mimo ochranné pásmo lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa-PUPFL), staveniště se nachází v chráněném ložiskovém území.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 201 – Vstup do školy

SO 301 – Vegetační úpravy

Ve stavbě nejsou uvažovány provozní soubory, technická ani technologická zařízení.

Vegetační úpravy budou sestávat z terénních úprav okolních ploch kolem stavby (které budou stavební činností dotčeny), z jejich ohumusování a osetí travním semenem. Ornice, skrytá v místech zastavění, bude použita pro terénní úpravy a pro ohumusování ploch.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází z návrhu rekonstrukce objektu, z návrhu zpevněných ploch  a bezbariérové rampy, které vymezily plochy dotčené stavební činností, které bude potřeba po dokončení stavby uvést do původního stavu. Vegetační úpravy řeší nové zatravnění plochy dotčených ploch stavbou.

Celkové dispoziční a provozní řešení:

Dispoziční řešení vegetačních úprav:

1/provedení nového zatravnění dotčených ploch stavbou (vč. ploch zařízení staveniště) -  490 m2

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

Materiálové řešení:

- Jedná se o vegetační úpravy – zatravnění.

### Bezbariérové užívání stavby

Není z hlediska charakteru objektu řešeno.

### Konstrukční a stavebně    technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby

SO 301 	-	Vegetační úpravy (p.č. 1821/1)

Vegetační úpravy budou sestávat z terénních úprav okolních ploch kolem stavby (které budou stavební činností dotčeny), z jejich ohumusování a osetí travním semenem. Ornice, skrytá v místech zastavění, bude použita pro terénní úpravy a pro ohumusování ploch.

Architektonické a výtvarné řešení:

Architektonické řešení vychází z návrhu zpevněných ploch, které vymezily plochy dotčené stavební činností, které bude potřeba po dokončení stavby uvést do původního stavu. Vegetační úpravy řeší nové zatravnění plochy dotčených ploch stavbou.

Celkové dispoziční a provozní řešení:

Dispoziční řešení vegetačních úprav:

1/provedení nového zatravnění dotčených ploch stavbou (vč. ploch zařízení staveniště) -  490 m2

Technologie výroby:

V objektu se s žádnou technologií výroby neuvažuje.

Materiálové řešení:

- Jedná se o vegetační úpravy – zatravnění.

### Technické vlastnosti stavby

Stavba splňuje požadavky z hlediska technických vlastností stavby daných jednotlivými právními a technickými předpisy a normami.

### Stavební fyzika -    tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis    řešení

Budou respektována všechna zákonná ustanovení ve vztahu k hygieně, ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak příslušná ustanovení zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah.

Větrání:

- Irelevantní.

Vytápění:

- Irelevantní.

Osvětlení:

- Irelevantní.

Oslunění:

- Irelevantní.

Akustika / hluk, vibrace:

- Irelevantní.

Zásobování vodou:

- Irelevantní.

Odpady:

- Při nakládání s odpady v průběhu provozu stavby bude důsledně dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv stavby na okolí:

- objekt nemá negativní vliv na své okolí ani z hlediska hluku, ani z hlediska vibrací ani hlediska prašnosti.

Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat vyhl. 185/2001 Sb. O likvidaci odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat jejich čistotu.

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla a to především NV č.591/2006 Sb. a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby.

### Výpis použitých norem

  - Technické specifikace pro komunikace

Pro stavbu komunikačních ploch budou použity materiály dále specifikované podle požadovaných parametrů:

- Základní konstrukční vrstvy komunikace, chodníků a parkovací plochy jsou technicky specifikované v ČSN

ČSN 73 6121

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124 - 1

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124 - 2

Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton

ČSN 73 6126 – 1

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6126 – 2

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

ČSN 73 6127 – 1

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou

ČSN 73 6127 – 2

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační kakadám

ČSN 73 6127 – 3

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton

ČSN 73 6127 – 4

Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

ČSN 73 6128

Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

ČSN 73 6129

Stavba vozovek - Postřikové technologie

ČSN 73 6131

Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců

ČSN 73 6133

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 72 1002

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006

Kontrola hutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6101

Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6110

Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 7505

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN EN 12899-1

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

ČSN EN 1436 + A1

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

ČSN 72 1002

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 0031

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN P ENV 1991-1

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování

ČSN 73 0037

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN ENV 206-1

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1610

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6056

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6133

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6175

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN 75 5630

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6230

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

  - Sadové úpravy

Provádění sadových úprav se bude řídit dle následujících norem:

ČSN 83 9001

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9011

Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031

Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN DIN 18035-2

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

ČSN DIN 18035-4

Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

ČSN 83 9041

Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

# D.1.1.b  Výkresová část

  - SITUAČNÍ VÝKRES VEGETAČNÍCH ÚPRAV