## Rozpočet
Export Komplet | [23 empty] | False | False | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5}
[23 empty] | 0,01 | 21
[23 empty] | 0,01 | 15
|  | VÝKAZ VÝMĚR | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  |  |  |  | 0,001
0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Město Petřvald | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Stavebník: | [20 empty] | 0,01
|  |  | Město Petřvald | [19 empty] | 0,01
0,01
0,01
0,01
False
|  | Projektant: | [20 empty] | False
|  |  | PROSPECT spol. s r.o. Ostrava | [19 empty] | True
0,01
|  | Vypracoval: | [20 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Marek Saj | [19 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: | [6 empty] | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
| Místo: | [6 empty] | Město Petřvald
| Stavebník: | [6 empty] | Město Petřvald |  |  |  |  | Projektant: |  | PROSPECT spol. s r.o. Ostrava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
[13 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Marek Saj
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK]
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01.1 |  |  |  | D.1.1 SO 01.1 Stavební úpravy plynové kotelny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {3a40645f-e306-49b6-b6da-9545c6cb15c6} | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5} | 2
[7 empty] | Bourací práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | PS 01 |  |  |  | PS 01 Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {265cc119-f040-4747-afb8-2289038d1452} | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5} | 2
[7 empty] | Dodávky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {dabae037-a146-48ba-8374-50d3af0405b8} | {265cc119-f040-4747-afb8-2289038d1452}
[7 empty] | Potrubní rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {1d279547-45fb-4548-8fdf-7587aaa1c9bb} | {265cc119-f040-4747-afb8-2289038d1452}
[7 empty] | Montáž |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {aaa6e9b3-ec52-4226-a6ec-79d617a9cb01} | {265cc119-f040-4747-afb8-2289038d1452}
[7 empty] | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {aaa6e9b3-ec52-4226-a6ec-79d617a9cb01} | {265cc119-f040-4747-afb8-2289038d1452}
|  | PS 02 |  |  |  | PS 02 Plynové zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {592faa8b-b354-4505-8102-2c9cb6852d0f} | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5} | 2
[7 empty] | Dodávky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Potrubní rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Montáž |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | PS 03 |  |  |  | D.2.3 PS 03 - Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {592faa8b-b354-4505-8102-2c9cb6852d0f} | {ce949709-5b27-4e5c-9931-7b47bc5fcfb5} | 2
[7 empty] | Dodávky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Nosný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Montáž |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## SO 01
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
Část: | D.1.1 SO 01.1 Stavební úpravy plynové kotelny
P.Č. | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 11 | 12
|  | Bourací práce |  |  |  | 0
1 | 962 20-0011.RAA RTS | Montáž: Bourání příček, tloušťka 10 cm | m2 | 7.186 | 0 | 0
(0,17+0,33+1,5+1,06)*2,26+0,64*0,16+0,24*0,7
2 | 962 20-0011.RAB RTS | Montáž: Bourání příček, tloušťka 15 cm | m2 | 9.0626 | 0 | 0
2,98*3,57-0,8*1,97
3 | 965 10-0032.RA0 RTS | Montáž: Bourání dlažeb keramických (keramický obklad) | m2 | 14.885 | 0 | 0
(0,22+0,43+3,56)*1,8+0,54*0,16+3,48*2,075
4 | 965 10-0032.RA0 RTS | Montáž: Bourání dlažeb keramických | m2 | 9.2 | 0 | 0
1,04+1,06+7,1
5 | 965 08-1702.R00 | Montáž: Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 3.48 | 0 | 0
6 |  | Montáž: Očištění podkladu po vybourání dlažby | m2 | 9.2 | 0 | 0
1,04+1,06+7,1
7 |  | Montáž: Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, včetně dveřních křídel a prahů dveří | m2 | 7.777 | 0 | 0
2*0,9*2,02+0,7*2,02+1,35*2,02
8 | 725 29-0010.RA0 RTS | Montáž: Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 1 | 0 | 0
9 | 725 29-0020.RA0 RTS | Montáž: Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Montáž: Demontáž sprchy včetně baterie | ks | 1 | 0 | 0
11 | 978 20-0010.RA0 RTS | Montáž: Otlučení vnitřních omítek stěn (místnost 1.01, chodba 1.02) | m2 | 62.6788 | 0 | 0
19,84*3,57-2,02*1,15-2,02*1-1,35*2,02-2*0,6*0,9
12 | 978 10-0010.RA0 | Montáž: Otlučení vnitřních omítek stropů (místnost 1.01, chodba 1.02) | m2 | 23.4096 | 0 | 0
3,56*3+4,16*3,06
13 | 978 20-0010.RA0 RTS | Montáž: Otlučení vnitřních omítek stěn (místnost 1.03) | m2 | 123.0044 | 0 | 0
(16,22*4,9+9,06*3,57)*1,1
14 |  | Montáž: Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm včetně zapravení prostupů | m | 1.64 | 0 | 0
15 |  | Dodávka+montáž: Vrtání jádrové do zdiva cihelného D 280 mm včetně zapravení a dodávky ocelové trubky 273x6,3 mm jako výztuhy | m | 0.6 | 0 | 0
|  | Nové konstrukce |  |  |  | 0
16 |  | Dodávka+montáž: Oprava podkladní vrstvy podlahy do roviny cementovým potěrem (odhad 10 % podlahové plochy) | m2 | 2.068 | 0 | 0
20,68*0,1
17 |  | Dodávka+montáž: Samonivelační cementová stěrka, tl. 15 mm (včetně vyspádování ke stávající vpusti) | m2 | 20.68 | 0 | 0
18 |  | Dodávka+montáž: Bezprašný nátěr betonové podlahy | m2 | 20.68 | 0 | 0
19 |  | Dodávka+montáž: Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 16.44 | 0 | 0
8,12+5,66+2,66
20 |  | Dodávka+montáž: osazení nových požárních ocelových dveří zám. výrobek 01Z, š.xv. 800x1970mm, včetně ocelové zárubně a kovového prahu, hydraulický samozavírač dveří | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | Dodávka+montáž: osazení nových dvoukřídlých požárních ocelových dveří zám. výrobek 02Z, š.xv. 1250x1970mm, včetně ocelové zárubně a kovového prahu, levé křídlo bude osazeno hydraulickým samozavíračem | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | Dodávka+montáž: stavební zapravení zdí a podkladní vrstvy podlahy po demontovaných zařizovacích předmětech, včetně zatěsnění odpadního a vodovodního potrubí | m2 | 0.5 | 0 | 0
odhad: 0,5 m2
23 | 612 42-0016.RA0 RTS | Dodávka+montáž: Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 62.6788 | 0 | 0
19,84*3,57-2,02*1,15-2,02*1-1,35*2,02-2*0,6*0,9
24 | 611 42-0016.RA0 RTS | Dodávka+montáž: Omítka stropů vnitřní vápenocemetová štuková | m2 | 23.4096 | 0 | 0
3,56*3+4,16*3,06
25 | 784 45-0075.RA0 RTS | Dodávka+montáž: malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x (místnost 1.01 nová kotelna) | m2 | 86.0884 | 0 | 0
19,84*3,57-2,02*1,15-2,02*1-1,35*2,02-2*0,6*0,9+3,56*3+4,16*3,06
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
27 |  | Mimořádný úklid po stavební činnosti | kpl | 1 | 0 | 0
28 |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
29 |  | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
30 |  | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0
31 |  | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 0 | 0
32 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PS 01
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
Část: |  | PS 01 Vytápění
P.Č. |  |  | Položka | Jednotky | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 | 12
Práce a dodávky
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0
1 | - | .001 | Nástěný kondenzační kotel - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 3 | 0 | 0
2 | - | .002 | Měřič tepla - dodávka Veolia Energie ČR, a.s. | ks | 1 | 0 | 0
3 | - | .003 | Odlučovač vzduchu a nečistot - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
4 | - | .004 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
5 | - | .005 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 1 (kuchyň) | ks | 1 | 0 | 0
6 | - | .006 | Směšovací třícestný ventil Y1/2 - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
7 | - | .007 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 2 (tělocvična) | ks | 1 | 0 | 0
8 | - | .008 | Směšovací třícestný ventil Y5/6 - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
9 | - | .009 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 3 (hlavní budova) | ks | 1 | 0 | 0
10 | - | .010 | Směšovací třícestný ventil Y11/12 - dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0
11 | - | .011 | Expanzní nádoba 300 l | ks | 2 | 0 | 0
12 | - | .012 | Pojistný ventil 3/4 x 1" | ks | 1 | 0 | 0
13 | - | .013 | Demineralizační filtr | ks | 1 | 0 | 0
14 | - | .014 | Kulový kohout s elektropohonem 1" | ks | 1 | 0 | 0
15 | - | .015 | Vodoměr s dálkovým přenosem DN 25, M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
16 | - | .016 | Potrubní oddělovač DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
17 | - | .017 | Radiátor s bočním připojením 600x700x155 mm | ks | 1 | 0 | 0
18 | - | .018 | Radiátor s bočním připojením 600x1000x155 mm | ks | 1 | 0 | 0
19 | - | .019 | Vzduchotechnické potrubí přívodu vzduchu do kotelny | kpl | 1 | 0 | 0
20 | - | .020 | Expanzní nádoba 8 l | kpl | 1 | 0 | 0
21 | - | .021 | Neutralizační box - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Potrubní rozvody |  |  |  | 0
22 | - | .022 | Trubka svařovaná 114,3x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
23 | - | .023 | Trubka svařovaná 88,9x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
24 | - | .024 | Trubka svařovaná 60,3x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
25 | - | .025 | Trubka svařovaná 48,3x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
26 | - | .026 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
27 | - | .027 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 114,3x3,2 | ks | 15 | 0 | 0
28 | - | .028 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 88,9x3,2 | ks | 3 | 0 | 0
29 | - | .029 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 60,3x3,2 | ks | 1 | 0 | 0
30 | - | .030 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 48,3x3,2 | ks | 10 | 0 | 0
31 | - | .031 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 33,7x2,9 | ks | 2 | 0 | 0
32 | - | .032 | Nippel varný, S235, 2" | ks | 5 | 0 | 0
33 | - | .033 | Nippel varný, S235, 6/4" | ks | 28 | 0 | 0
34 | - | .034 | Nippel varný, S235, 1/2" | ks | 30 | 0 | 0
35 | - | .035 | Redukce centircká přivařovací; S235; 168,3 / 114,3 | ks | 2 | 0 | 0
36 | - | .036 | Redukce centircká přivařovací; S235; 114,3 / 88,9 | ks | 4 | 0 | 0
37 | - | .037 | Redukce centircká přivařovací; S235; 114,3 / 60,3 | ks | 2 | 0 | 0
38 | - | .038 | Redukce centircká přivařovací; S235; 60,3 / 48,3 | ks | 1 | 0 | 0
39 | - | .039 | Redukce centircká přivařovací; S235; 48,3 / 33,7 | ks | 2 | 0 | 0
40 | - | .040 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 100, PN 10 | ks | 9 | 0 | 0
41 | - | .041 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 100, PN 6 | ks | 4 | 0 | 0
42 | - | .042 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 80, PN 10 | ks | 6 | 0 | 0
43 | - | .043 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 50, PN 10 | ks | 6 | 0 | 0
44 | - | .044 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 50, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
45 | - | .045 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 40, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
46 | - | .046 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 40, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
47 | - | .047 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 25, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
48 | - | .048 | Šroubení vnitřní / vnější 6/4" | ks | 17 | 0 | 0
49 | - | .049 | Mufna varná 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
50 | - | .050 | Dno klenuté 88,9x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
51 | - | .051 | Závitový zpětný ventil 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
52 | - | .052 | Kulový kohout, pozink, 2" | ks | 2 | 0 | 0
53 | - | .053 | Kulový kohout, pozink, 6/4" | ks | 8 | 0 | 0
54 | - | .054 | Kulový kohout, pozink, 1/2" | ks | 10 | 0 | 0
55 | - | .055 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 10 | ks | 3 | 0 | 0
56 | - | .056 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
57 | - | .057 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 100, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
58 | - | .058 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
59 | - | .059 | Přírubový "Y" filtr DN 100, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
60 | - | .060 | Přírubový "Y" filtr DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
61 | - | .061 | Přírubový "Y" filtr DN 40, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
62 | - | .062 | Přírubový spoj dlouhý DN 100, PN 10 | ks | 4 | 0 | 0
63 | - | .063 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 6 | ks | 4 | 0 | 0
64 | - | .064 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
65 | - | .065 | Přírubový spoj dlouhý DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
66 | - | .066 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
67 | - | .067 | Přírubový spoj dlouhý DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
68 | - | .068 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 10 | ks | 4 | 0 | 0
69 | - | .069 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
70 | - | .070 | Přírubový spoj krátký DN 40, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
71 | - | .071 | Přírubový spoj krátký DN 40, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
72 | - | .072 | Přírubový spoj krátký DN 25, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
73 | - | .073 | Teploměr vč. jímky | ks | 7 | 0 | 0
74 | - | .074 | Manometr | ks | 15 | 0 | 0
75 | - | .075 | Zkušební ventil pod manometr / čidlo tlaku | ks | 15 | 0 | 0
76 | - | .076 | Automatické odvzdušnění | ks | 8 | 0 | 0
77 | - | .077 | Podpěra P1 - viz specifikace materiálu | ks | 4 | 0 | 0
78 | - | .078 | Podpěra P2 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
79 | - | .079 | Podpěra P3 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
80 | - | .080 | Podpěra P4 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
81 | - | .081 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 17 | 0 | 0
82 | - | .082 | Izolace potrubí DN 100 | m | 24 | 0 | 0
83 | - | .083 | Izolace potrubí DN 80 | m | 12 | 0 | 0
84 | - | .084 | Izolace potrubí DN 50 | m | 12 | 0 | 0
85 | - | .085 | Izolace potrubí DN 40 | ks | 24 | 0 | 0
86 | - | .086 | Izolace potrubí DN 25 | m | 12 | 0 | 0
87 | - | .087 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 150 | 0 | 0
88 | - | .088 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
89 | - | .089 | Plastové potrubí d32, PPR | m | 6 | 0 | 0
90 | - | .090 | Napojení na potrubí ve zdi d32, PPR | kpl | 1 | 0 | 0
91 | - | .091 | Koleno 90°, varné, PPR, d32 | ks | 2 | 0 | 0
92 | - | .092 | Přechod na závit d32 / 1" | ks | 2 | 0 | 0
93 | - | .093 | Přechod na závit d32 / 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
94 | - | .094 | Kulový kohout pozink, 1" | ks | 7 | 0 | 0
95 | - | .095 | Kulový kohout pozink, 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
96 | - | .096 | Kulový kohout pozink, 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
97 | - | .097 | Prodloužení s vnitřními závity 1" | ks | 1 | 0 | 0
98 | - | .098 | Redukce závitová 3/4" x 1" | ks | 1 | 0 | 0
99 | - | .099 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 18 | 0 | 0
100 | - | .100 | Trubka svařovaná 26,9x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
101 | - | .101 | Mufna varná 1" | ks | 3 | 0 | 0
102 | - | .102 | Nippel varný 1" | ks | 12 | 0 | 0
103 | - | .103 | Nippel varný 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
104 | - | .104 | Nippel varný 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
105 | - | .105 | Koleno varné, 90°, 3D; 33,7x2,9 | ks | 9 | 0 | 0
106 | - | .106 | Koleno varné, 90°, 3D; 26,9x2,9 | ks | 2 | 0 | 0
107 | - | .107 | Šroubení vnitřní / vnější 1" | ks | 3 | 0 | 0
108 | - | .108 | Redukce centrická přivařovací, S235, 33,7 / 26,9 | ks | 1 | 0 | 0
109 | - | .109 | Objímka dvoudílná s gumou 31÷38, pozink - viz specifikace materiálu | ks | 17 | 0 | 0
110 | - | .110 | Manometr | ks | 2 | 0 | 0
111 | - | .111 | Zkušební ventil pro manometr / čidlo tlaku | ks | 3 | 0 | 0
112 | - | .112 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 3 | 0 | 0
113 | - | .113 | Izolace potrubí DN 25 - viz specifikace materiálu | m | 30 | 0 | 0
114 | - | .114 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 50 | 0 | 0
115 | - | .115 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
116 | - | .116 | Nástěný kondenzační kotel - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 3 | 0 | 0
117 | - | .117 | Měřič tepla - dodávka Veolia Energie ČR, a.s. | ks | 1 | 0 | 0
118 | - | .118 | Odlučovač vzduchu a nečistot - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
119 | - | .119 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
120 | - | .120 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 1 (kuchyň) | ks | 1 | 0 | 0
121 | - | .121 | Směšovací třícestný ventil Y1/2 - montáž strojní | ks | 1 | 0 | 0
122 | - | .122 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 2 (tělocvična) | ks | 1 | 0 | 0
123 | - | .123 | Směšovací třícestný ventil Y5/6 - montáž strojní | ks | 1 | 0 | 0
124 | - | .124 | Oběhové čerpadlo - topný okruh 3 (hlavní budova) | ks | 1 | 0 | 0
125 | - | .125 | Směšovací třícestný ventil Y11/12 - montáž strojní | ks | 1 | 0 | 0
126 | - | .126 | Expanzní nádoba 300 l | ks | 1 | 0 | 0
127 | - | .127 | Pojistný ventil 3/4 x 1" | ks | 1 | 0 | 0
128 | - | .128 | Demineralizační filtr | ks | 1 | 0 | 0
129 | - | .129 | Kulový kohout s elektropohonem 1" | ks | 1 | 0 | 0
130 | - | .130 | Vodoměr s dálkovým přenosem DN 25, M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
131 | - | .131 | Potrubní oddělovač DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
132 | - | .132 | Radiátor s bočním připojením 600x700x155 mm | ks | 1 | 0 | 0
133 | - | .133 | Radiátor s bočním připojením 600x1000x155 mm | ks | 1 | 0 | 0
134 | - | .134 | Vzduchotechnické potrubí přívodu vzduchu do kotelny | kpl | 1 | 0 | 0
135 | - | .135 | Expanzní nádoba 8 l | kpl | 1 | 0 | 0
136 | - | .136 | Neutralizační box - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
137 | - | .137 | Trubka svařovaná 114,3x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
138 | - | .138 | Trubka svařovaná 88,9x3,23,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
139 | - | .139 | Trubka svařovaná 60,3x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
140 | - | .140 | Trubka svařovaná 48,3x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
141 | - | .141 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
142 | - | .142 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 114,3x3,2 | ks | 15 | 0 | 0
143 | - | .143 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 88,9x3,2 | ks | 3 | 0 | 0
144 | - | .144 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 60,3x3,2 | ks | 1 | 0 | 0
145 | - | .145 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 48,3x3,2 | ks | 10 | 0 | 0
146 | - | .146 | Koleno varné 90°, 3D, S235, 33,7x2,9 | ks | 2 | 0 | 0
147 | - | .147 | Nippel varný, S235, 2" | ks | 5 | 0 | 0
148 | - | .148 | Nippel varný, S235, 6/4" | ks | 28 | 0 | 0
149 | - | .149 | Nippel varný, S235, 1/2" | ks | 30 | 0 | 0
150 | - | .150 | Redukce centircká přivařovací; S235; 168,3 / 114,3 | ks | 2 | 0 | 0
151 | - | .151 | Redukce centircká přivařovací; S235; 114,3 / 88,9 | ks | 4 | 0 | 0
152 | - | .152 | Redukce centircká přivařovací; S235; 114,3 / 60,3 | ks | 2 | 0 | 0
153 | - | .153 | Redukce centircká přivařovací; S235; 60,3 / 48,3 | ks | 1 | 0 | 0
154 | - | .154 | Redukce centircká přivařovací; S235; 48,3 / 33,7 | ks | 2 | 0 | 0
155 | - | .155 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 100, PN 10 | ks | 9 | 0 | 0
156 | - | .156 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 100, PN 6 | ks | 4 | 0 | 0
157 | - | .157 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 80, PN 10 | ks | 6 | 0 | 0
158 | - | .158 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 50, PN 10 | ks | 6 | 0 | 0
159 | - | .159 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 50, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
160 | - | .160 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 40, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
161 | - | .161 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 40, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
162 | - | .162 | Příruba plochá přivařovací, S235, DN 25, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
163 | - | .163 | Šroubení vnitřní / vnější 6/4" | ks | 17 | 0 | 0
164 | - | .164 | Mufna varná 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
165 | - | .165 | Dno klenuté 88,9x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
166 | - | .166 | Závitový zpětný ventil 6/4" | ks | 4 | 0 | 0
167 | - | .167 | Kulový kohout, pozink, 2" | ks | 2 | 0 | 0
168 | - | .168 | Kulový kohout, pozink, 6/4" | ks | 8 | 0 | 0
169 | - | .169 | Kulový kohout, pozink, 1/2" | ks | 10 | 0 | 0
170 | - | .170 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 10 | ks | 3 | 0 | 0
171 | - | .171 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
172 | - | .172 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 100, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
173 | - | .173 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
174 | - | .174 | Přírubový "Y" filtr DN 100, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
175 | - | .175 | Přírubový "Y" filtr DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
176 | - | .176 | Přírubový "Y" filtr DN 40, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
177 | - | .177 | Přírubový spoj dlouhý DN 100, PN 10 | ks | 4 | 0 | 0
178 | - | .178 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 6 | ks | 4 | 0 | 0
179 | - | .179 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
180 | - | .180 | Přírubový spoj dlouhý DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
181 | - | .181 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
182 | - | .182 | Přírubový spoj dlouhý DN 50, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
183 | - | .183 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 10 | ks | 4 | 0 | 0
184 | - | .184 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
185 | - | .185 | Přírubový spoj krátký DN 40, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
186 | - | .186 | Přírubový spoj krátký DN 40, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
187 | - | .187 | Přírubový spoj krátký DN 25, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0
188 | - | .188 | Teploměr vč. jímky | ks | 7 | 0 | 0
189 | - | .189 | Manometr | ks | 15 | 0 | 0
190 | - | .190 | Zkušební ventil pod manometr / čidlo tlaku | ks | 15 | 0 | 0
191 | - | .191 | Automatické odvzdušnění | ks | 8 | 0 | 0
192 | - | .192 | Podpěra P1 - viz specifikace materiálu | ks | 4 | 0 | 0
193 | - | .193 | Podpěra P2 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
194 | - | .194 | Podpěra P3 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
195 | - | .195 | Podpěra P4 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
196 | - | .196 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 17 | 0 | 0
197 | - | .197 | Izolace potrubí DN 100 | m | 24 | 0 | 0
198 | - | .198 | Izolace potrubí DN 80 | m | 12 | 0 | 0
199 | - | .199 | Izolace potrubí DN 50 | m | 12 | 0 | 0
200 | - | .200 | Izolace potrubí DN 40 | ks | 24 | 0 | 0
201 | - | .201 | Izolace potrubí DN 25 | m | 12 | 0 | 0
202 | - | .202 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 150 | 0 | 0
203 | - | .203 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
204 | - | .204 | Plastové potrubí d32, PPR | m | 6 | 0 | 0
205 | - | .205 | Napojení na potrubí ve zdi d32, PPR | kpl | 1 | 0 | 0
206 | - | .206 | Koleno 90°, varné, PPR, d32 | ks | 2 | 0 | 0
207 | - | .207 | Přechod na závit d32 / 1" | ks | 2 | 0 | 0
208 | - | .208 | Přechod na závit d32 / 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
209 | - | .209 | Kulový kohout pozink, 1" | ks | 7 | 0 | 0
210 | - | .210 | Kulový kohout pozink, 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
211 | - | .211 | Kulový kohout pozink, 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
212 | - | .212 | Prodloužení s vnitřními závity 1" | ks | 1 | 0 | 0
213 | - | .213 | Redukce závitová 3/4" x 1" | ks | 1 | 0 | 0
214 | - | .214 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 18 | 0 | 0
215 | - | .215 | Trubka svařovaná 26,9x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
216 | - | .216 | Mufna varná 1" | ks | 3 | 0 | 0
217 | - | .217 | Nippel varný 1" | ks | 12 | 0 | 0
218 | - | .218 | Nippel varný 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
219 | - | .219 | Nippel varný 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
220 | - | .220 | Koleno varné, 90°, 3D; 33,7x2,9 | ks | 9 | 0 | 0
221 | - | .221 | Koleno varné, 90°, 3D; 26,9x2,9 | ks | 2 | 0 | 0
222 | - | .222 | Šroubení vnitřní / vnější 1" | ks | 3 | 0 | 0
223 | - | .223 | Redukce centrická přivařovací, S235, 33,7 / 26,9 | ks | 1 | 0 | 0
224 | - | .224 | Objímka dvoudílná s gumou 31÷38, pozink - viz specifikace materiálu | ks | 17 | 0 | 0
225 | - | .225 | Manometr | ks | 2 | 0 | 0
226 | - | .226 | Zkušební ventil pro manometr / čidlo tlaku | ks | 3 | 0 | 0
227 | - | .227 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 3 | 0 | 0
228 | - | .228 | Izolace potrubí DN 25 - viz specifikace materiálu | m | 30 | 0 | 0
229 | - | .229 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 50 | 0 | 0
230 | - | .230 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
231 | - | .231 | Demontáž stávajícího zařízení (stávající kotle, nepotřebné potrubní větve, armatury, čerpadla) vč. odvezení a likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
232 | - | .232 | Tlaková zkouška potrubí - příprava | kpl | 1 | 0 | 0
233 | - | .233 | Tlaková zkouška potrubí | m | 66 | 0 | 0
234 | - | .234 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
235 | - | .235 | PPV z montáže | kpl | 1 | 0 | 0
236 | - | .236 | Přesun | kpl | 1 | 0 | 0
237 | - | .237 | GZS | kpl | 1 | 0 | 0
238 | - | .238 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0
239 | - | .239 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 | 0 | 0
240 | - | .240 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 0 | 0
241 | - | .241 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PS 02
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
Část: |  | PS 02 Plynové zařízení
P.Č. |  |  | Položka | Jednotky | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 | 12
Práce a dodávky
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0
1 | - | .001 | Regulátor tlaku plynu DN25 / DN 32 - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 2 | 0 | 0
2 | - | .002 | Plynoměr pro kuchyň, G4, rozteč 250 mm; 0 ÷ 6 m3/h - dodávka Gasnet, s.r.o. | ks | 1 | 0 | 0
3 | - | .003 | Plynoměr pro kotelnu G25, rozteč 335 mm, 0,25 ÷ 40 m3/h - dodávka Gasnet, s.r.o. | ks | 1 | 0 | 0
4 | - | .004 | Bezpečnostní armatura plynu 2'' BAP - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
5 | - | .005 | Plynový filtr DN 50, PN 16, jemnost 5 µm | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Potrubní rozvody |  |  |  | 0
6 | - | .006 | Trubka bezešvá 88,9x3,2; S235 | m | 2 | 0 | 0
7 | - | .007 | Trubka bezešvá 76,1x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
8 | - | .008 | Trubka bezešvá 60,3x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
9 | - | .009 | Trubka bezešvá 42,4x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
10 | - | .010 | Trubka bezešvá 33,7x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
11 | - | .011 | Trubka bezešvá 21,3x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
12 | - | .012 | Koleno varné 90°; 3D; 76,1x3,2; S235 | ks | 11 | 0 | 0
13 | - | .013 | Koleno varné 90°; 3D; 42,4x3,2; S235 | ks | 3 | 0 | 0
14 | - | .014 | Koleno varné 90°; 3D; 33,7x2,9; S235 | ks | 6 | 0 | 0
15 | - | .015 | Koleno varné 90°; 3D; 21,3x2,9; S235 | ks | 2 | 0 | 0
16 | - | .016 | T kus varný 76,1x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
17 | - | .017 | Redukce centická přivařovací 76,1x3,2 / 60,3x3,2; S235 | ks | 4 | 0 | 0
18 | - | .018 | Redukce centická přivařovací 76,1x3,2 / 42,4x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
19 | - | .019 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 10; S235 | ks | 6 | 0 | 0
20 | - | .020 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 10; S235 | ks | 2 | 0 | 0
21 | - | .021 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 10; S235 | ks | 3 | 0 | 0
22 | - | .022 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 10; S235 | ks | 2 | 0 | 0
23 | - | .023 | Nippel varný 2"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
24 | - | .024 | Nippel varný 5/4"; S235 | ks | 8 | 0 | 0
25 | - | .025 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 12 | 0 | 0
26 | - | .026 | Nippel varný 1/2"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
27 | - | .027 | Nippel varný 1/4"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
28 | - | .028 | Kulový kohout 5/4'' | ks | 3 | 0 | 0
29 | - | .029 | Kulový kohout 1" | ks | 6 | 0 | 0
30 | - | .030 | Kulový kohout 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
31 | - | .031 | Kulový kohout 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
32 | - | .032 | Dno klenuté 88,9x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
33 | - | .033 | Dno klenuté 76,1x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
34 | - | .034 | Dno klenuté 60,3x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
35 | - | .035 | Šroubení vnitřní vnější 2 1/2"; | ks | 2 | 0 | 0
36 | - | .036 | Šroubení vnitřní vnější 2" | ks | 2 | 0 | 0
37 | - | .037 | Šroubení vnitřní vnější 5/4" | ks | 3 | 0 | 0
38 | - | .038 | Šroubení vnitřní vnější 1" | ks | 4 | 0 | 0
39 | - | .039 | Zátka s šestihranem 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
40 | - | .040 | Přírubový kulový kohout DN 65, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
41 | - | .041 | Přírubový spoj dlouhý DN 65, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
42 | - | .042 | Přírubový spoj krátký DN 50 PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
43 | - | .043 | Přírubový spoj krátký, DN 32, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
44 | - | .044 | Přírubový spoj krátký, DN 25, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
45 | - | .045 | Manometr d = 100 mm, G 1/2", rozsah 0 ÷ 4 bar | ks | 1 | 0 | 0
46 | - | .046 | Manometr d = 100 mm, G 1/2", rozsah 0 ÷ 6 kPa | ks | 1 | 0 | 0
47 | - | .047 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 10 - viz specifikace materiálu | ks | 1 | 0 | 0
48 | - | .048 | Podpěra P1 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
49 | - | .049 | Podpěra P2 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
50 | - | .050 | Podpěra P3 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
51 | - | .051 | Rozpěrka - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
52 | - | .052 | Podpěra P4 - viz specifikace materiálu | ks | 5 | 0 | 0
53 | - | .053 | Podpěra P5 - viz specifikace materiálu | ks | 4 | 0 | 0
54 | - | .054 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 12 | 0 | 0
55 | - | .055 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 100 | 0 | 0
56 | - | .056 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
57 | - | .057 | Regulátor tlaku plynu DN25 / DN 32 - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 2 | 0 | 0
58 | - | .058 | Plynoměr pro kuchyň, G4, rozteč 250 mm; 0 ÷ 6 m3/h | ks | 1 | 0 | 0
59 | - | .059 | Plynoměr pro kotelnu G25, rozteč 335 mm, 0,25 ÷ 40 m3/h | ks | 1 | 0 | 0
60 | - | .060 | Bezpečnostní armatura plynu 2'' BAP - viz specifikace strojů a zařízení | ks | 1 | 0 | 0
61 | - | .061 | Plynový filtr DN 50, PN 16, jemnost 5 µm | ks | 1 | 0 | 0
62 | - | .062 | Trubka bezešvá 88,9x3,2; S235 | m | 2 | 0 | 0
63 | - | .063 | Trubka bezešvá 76,1x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
64 | - | .064 | Trubka bezešvá 60,3x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
65 | - | .065 | Trubka bezešvá 42,4x3,2; S235 | m | 6 | 0 | 0
66 | - | .066 | Trubka bezešvá 33,7x3,2; S235 | m | 12 | 0 | 0
67 | - | .067 | Trubka bezešvá 21,3x2,9; S235 | m | 6 | 0 | 0
68 | - | .068 | Koleno varné 90°; 3D; 76,1x3,2; S235 | ks | 11 | 0 | 0
69 | - | .069 | Koleno varné 90°; 3D; 42,4x3,2; S235 | ks | 3 | 0 | 0
70 | - | .070 | Koleno varné 90°; 3D; 33,7x2,9; S235 | ks | 6 | 0 | 0
71 | - | .071 | Koleno varné 90°; 3D; 21,3x2,9; S235 | ks | 2 | 0 | 0
72 | - | .072 | T kus varný 76,1x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
73 | - | .073 | Redukce centická přivařovací 76,1x3,2 / 60,3x3,2; S235 | ks | 4 | 0 | 0
74 | - | .074 | Redukce centická přivařovací 76,1x3,2 / 42,4x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
75 | - | .075 | Příruba plochá přivařovací DN 65, PN 10; S235 | ks | 6 | 0 | 0
76 | - | .076 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 10; S235 | ks | 2 | 0 | 0
77 | - | .077 | Příruba plochá přivařovací DN 32, PN 10; S235 | ks | 3 | 0 | 0
78 | - | .078 | Příruba plochá přivařovací DN 25, PN 10; S235 | ks | 2 | 0 | 0
79 | - | .079 | Nippel varný 2"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
80 | - | .080 | Nippel varný 5/4"; S235 | ks | 8 | 0 | 0
81 | - | .081 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 12 | 0 | 0
82 | - | .082 | Nippel varný 1/2"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
83 | - | .083 | Nippel varný 1/4"; S235 | ks | 2 | 0 | 0
84 | - | .084 | Kulový kohout 5/4'' | ks | 3 | 0 | 0
85 | - | .085 | Kulový kohout 1" | ks | 6 | 0 | 0
86 | - | .086 | Kulový kohout 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
87 | - | .087 | Kulový kohout 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
88 | - | .088 | Dno klenuté 88,9x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
89 | - | .089 | Dno klenuté 76,1x3,2; S235 | ks | 1 | 0 | 0
90 | - | .090 | Dno klenuté 60,3x3,2; S235 | ks | 2 | 0 | 0
91 | - | .091 | Šroubení vnitřní vnější 2 1/2"; | ks | 2 | 0 | 0
92 | - | .092 | Šroubení vnitřní vnější 2" | ks | 2 | 0 | 0
93 | - | .093 | Šroubení vnitřní vnější 5/4" | ks | 3 | 0 | 0
94 | - | .094 | Šroubení vnitřní vnější 1" | ks | 4 | 0 | 0
95 | - | .095 | Zátka s šestihranem 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
96 | - | .096 | Přírubový kulový kohout DN 65, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
97 | - | .097 | Přírubový spoj dlouhý DN 65, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
98 | - | .098 | Přírubový spoj krátký DN 50 PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
99 | - | .099 | Přírubový spoj krátký, DN 32, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
100 | - | .100 | Přírubový spoj krátký, DN 25, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
101 | - | .101 | Manometr d = 100 mm, G 1/2", rozsah 0 ÷ 4 bar | ks | 1 | 0 | 0
102 | - | .102 | Manometr d = 100 mm, G 1/2", rozsah 0 ÷ 6 kPa | ks | 1 | 0 | 0
103 | - | .103 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 10 - viz specifikace materiálu | ks | 1 | 0 | 0
104 | - | .104 | Podpěra P1 - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
105 | - | .105 | Podpěra P2 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
106 | - | .106 | Podpěra P3 - viz specifikace materiálu | ks | 3 | 0 | 0
107 | - | .107 | Rozpěrka - viz specifikace materiálu | ks | 2 | 0 | 0
108 | - | .108 | Podpěra P4 - viz specifikace materiálu | ks | 5 | 0 | 0
109 | - | .109 | Podpěra P5 - viz specifikace materiálu | ks | 4 | 0 | 0
110 | - | .110 | Označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
111 | - | .111 | Demontáž stávajícího plynového vybavení vč. likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
112 | - | .112 | Tlaková zkouška potrubí - příprava | kpl | 1 | 0 | 0
113 | - | .113 | Tlaková zkouška potrubí | m | 44 | 0 | 0
114 | - | .114 | Revize plynového zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
115 | - | .115 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
116 | - | .116 | PPV z montáže | kpl | 1 | 0 | 0
117 | - | .117 | Přesun | kpl | 1 | 0 | 0
118 | - | .118 | GZS | kpl | 1 | 0 | 0
119 | - | .119 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0
120 | - | .120 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 | 0 | 0
121 | - | .121 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 0 | 0
122 | - | .122 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## PS 03
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
Část: |  | D.2.3 PS 03 - Měření a regulace
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 | 12
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0
1 | - | .001 | Ekvitermní regulátor řady Albatros, komunikace LPB | ks | 1 | 0 | 0
2 | - | .002 | Kompletní sada připojovacích svorek pro regulátor RVS43.345 | ks | 1 | 0 | 0
3 | - | .003 | Připojovací kabel pro připojení rozšiřujícího modulu AVS75.391 (l = 0,4m) | ks | 1 | 0 | 0
4 | - | .004 | Připojovací kabel pro připojení ovládacího panelu AVS37.294/109 (l = 1m) | ks | 1 | 0 | 0
5 | - | .005 | Ovládací panel do dveří rozvaděče pro regulátory RVS | ks | 1 | 0 | 0
6 | - | .006 | Plastová krytka pro ochranu plošných spojů na zadní straně ovládacího panelu AVS37 | ks | 1 | 0 | 0
7 | - | .007 | Rozšiřující modul pro regulátory ALBATROS | ks | 2 | 0 | 0
8 | - | .008 | Kompletní sada připojovacích svorek pro rozšiřující modul AVS75.391 | ks | 2 | 0 | 0
9 | - | .009 | Připojovací kabel pro připojení rozšiřujícího modulu AVS75.391 (l = 0,4m) | ks | 1 | 0 | 0
10 | - | .010 | Modul pro komunikaci kotlů v kaskádě | ks | 3 | 0 | 0
11 | - | .011 | Poruchová signalizace s integrovaným displejem Kotelník 1 | ks | 1 | 0 | 0
12 | - | .012 | Napájecí zdroj 230/24VAC, 30VA | ks | 1 | 0 | 0
13 | - | .013 | Snímač tlaku rozsah: 0 - 10bar, napájení 24VAC, výstupní signál 0 - 10V, připojovací závit G1/2",vnější, QBE9200-P10 | ks | 1 | 0 | 0
14 | - | .014 | Čidlo zaplavení s kontaktním výstupem, ZVA82 | ks | 1 | 0 | 0
15 | - | .015 | Čidlo teploty systému NTC, QAD36/101 | ks | 1 | 0 | 0
16 | - | .016 | Čidlo teploty systému NTC, QAC34/101 | ks | 1 | 0 | 0
17 | - | .017 | Detektor úniku plynu, nap.napětí 230VAC, DP-02A | ks | 3 | 0 | 0
18 | - | .018 | Plastový nástěnný rozvaděč RA1 | ks | 1 | 0 | 0
19 | - | .019 | Hřibové tlačítko ve skříni s aretaci, 1x spínací kontakt, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
20 | - | .020 | LED nástěnné svítidlo s kovovým košem 230V/8W/IP54 | ks | 1 | 0 | 0
21 | - | .021 | Trojcestný regulační ventil DN40,PN6,Kv16, přírubový, VXF22.40 | ks | 2 | 0 | 0
22 | - | .022 | Servopohon 3-bod, 230VAC, 120sec, SAX31.00 | ks | 3 | 0 | 0
23 | - | .023 | Příložné čidlo teploty, NTC 10k, QAD36/101 | ks | 3 | 0 | 0
24 | - | .024 | Venkovní čidlo teploty, NTC 1k, QAC34/101 | ks | 2 | 0 | 0
25 | - | .025 | Trojcestný regulační ventil DN50,PN6,Kv50, přírubový, VXF22.50 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0
26 | - | .026 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 183 | 0 | 0
27 | - | .027 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 46 | 0 | 0
28 | - | .028 | CYKY-J 5 x 6 | m | 13 | 0 | 0
29 | - | .029 | JYTY-O 2x1 | m | 282 | 0 | 0
30 | - | .030 | JYTY-O 4x1 | m | 120 | 0 | 0
31 | - | .031 | JYTY-O 7x1 | m | 30 | 0 | 0
32 | - | .032 | CYA 1x6 | m | 15 | 0 | 0
33 | - | .033 | CYA 1x10 | m | 30 | 0 | 0
34 | - | .034 | Plastová elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
35 | - | .035 | PVC instalační trubka ohebná, d = 25mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
36 | - | .036 | PVC instalační trubka pevná, d = 32mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
37 | - | .037 | Drátěný kabelový žlab 50x200mm (vxš), galvanicky pozinkovaná ocel, včetně montážního materiálu | m | 30 | 0 | 0
38 | - | .038 | Spojovací krabice, 5 pólů, 10mm2 | ks | 2 | 0 | 0
39 | - | .039 | Plastová instalační krabice RA1, QS1, QS2, QS3, FIQ2, rozměry 182x180x111mm včetně výplně | ks | 5 | 0 | 0
40 | - | .040 | Kabelové průchodky pro přechodové krabice | kpl | 1 | 0 | 0
41 | - | .041 | Ovládač tlačítkový řazení 1/0, instalace na povrch, IP44 | ks | 1 | 0 | 0
42 | - | .042 | LED nástěnné svítidlo s kovovým košem 230V/8W/IP54 | ks | 1 | 0 | 0
43 | - | .043 | LED svítidlo, 230V, 33W, 4557 lm, Tc = 4000 K | ks | 6 | 0 | 0
44 | - | .044 | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
45 | - | .045 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
46 | - | .046 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 183 | 0 | 0
47 | - | .047 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 46 | 0 | 0
48 | - | .048 | CYKY-J 5 x 6 | m | 13 | 0 | 0
49 | - | .049 | JYTY-O 2x1 | m | 282 | 0 | 0
50 | - | .050 | JYTY-O 4x1 | m | 120 | 0 | 0
51 | - | .051 | JYTY-O 7x1 | m | 30 | 0 | 0
52 | - | .052 | CYA 1x6 | m | 15 | 0 | 0
53 | - | .053 | CYA 1x10 | m | 30 | 0 | 0
54 | - | .054 | Plastová elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
55 | - | .055 | PVC instalační trubka ohebná, d = 25mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
56 | - | .056 | PVC instalační trubka pevná, d = 32mm, včetně montážního materiálu | m | 20 | 0 | 0
57 | - | .057 | Drátěný kabelový žlab 50x200mm (vxš), galvanicky pozinkovaná ocel, včetně montážního materiálu | m | 30 | 0 | 0
58 | - | .058 | Spojovací krabice, 5 pólů, 10mm2 | ks | 2 | 0 | 0
59 | - | .059 | Plastová instalační krabice RA1, QS1, QS2, QS3, FIQ2, rozměry 182x180x111mm včetně výplně | ks | 5 | 0 | 0
60 | - | .060 | Kabelové průchodky pro přechodové krabice | kpl | 1 | 0 | 0
61 | - | .061 | Ovládač tlačítkový řazení 1/0, instalace na povrch, IP44 | ks | 1 | 0 | 0
62 | - | .062 | LED nástěnné svítidlo s kovovým košem 230V/8W/IP54 | ks | 1 | 0 | 0
63 | - | .063 | LED svítidlo, 230V, 33W, 4557 lm, Tc = 4000 K | ks | 6 | 0 | 0
64 | - | .064 | Ukončení do 1 x 6 | ks | 2 | 0 | 0
65 | - | .065 | Ukončení do 1 x 10 | ks | 4 | 0 | 0
66 | - | .066 | Ukončení do 2 x 4 | ks | 32 | 0 | 0
67 | - | .067 | Ukončení do 3 x 4 | ks | 28 | 0 | 0
68 | - | .068 | Ukončení do 4 x 4 | ks | 48 | 0 | 0
69 | - | .069 | Ukončení do 5 x 6 | ks | 2 | 0 | 0
70 | - | .070 | Ukončení do 7 x 4 | ks | 10 | 0 | 0
71 | - | .071 | Montáž rozváděče NN | pole | 1 | 0 | 0
72 | - | .072 | Montáž dodaných zařízení a čidel MaR | ks | 25 | 0 | 0
73 | - | .073 | Montáž přístrojů - hřibové tlačítko ve skříni | ks | 1 | 0 | 0
74 | - | .074 | Montáž přístrojů - napájecí zdroj | ks | 1 | 0 | 0
75 | - | .075 | Parametrizace regulátoru N1 (RVS43.345) | ks | 1 | 0 | 0
76 | - | .076 | Parametrizace modulu N2 (AVS75.391) | ks | 1 | 0 | 0
77 | - | .077 | Parametrizace modulu N3 (AVS75.391) | ks | 1 | 0 | 0
78 | - | .078 | Montáž sady poruchové signalizace Kotelník 1 | ks | 1 | 0 | 0
79 | - | .079 | Parametrizace poruchové signalizace | ks | 1 | 0 | 0
80 | - | .080 | Demontáž a montáž technologického vedení, zařízení a stavební elektroinstalace umístěné na stěně mezi místnostmi 1.01 a 1.02 určené k vybourání | kpl | 1 | 0 | 0
81 | - | .081 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
77 | - | .077 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
78 | - | .078 | PPV | kpl | 1 | 0 | 0
79 | - | .079 | Přesun | kpl | 1 | 0 | 0
80 | - | .080 | GZS | kpl | 1 | 0 | 0
81 | - | .081 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0
82 | - | .082 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 | 0 | 0
83 | - | .083 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
84 | - | .084 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 0 | 0
85 | - | .085 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
86 | - | .086 | Uvedení do provozu a zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0
87 | - | .087 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0