Příloha č. 7

Požadavky na obsah roční zprávy o provozování

|  | OBSAH ROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ |  | X znamená povinný údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Úvod |  |  |  |
|  | Hodnocené období (od-do) |  | X |  |
|  | Provozovatel: |  | X |  |
|  | Adresa: |  | X |  |
|  | Datum vydání: |  | X |  |
|  | ## Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku |  | X |  |
|  | ## Stručný popis provozovaného majetku |  | X |  |
|  | ## Majetková evidence |  | X |  |
|  | ## Seznam platných provozních řádů |  | X |  |
|  | ## Seznam platných kanalizačních řádů |  | X |  |
|  | ## Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody |  | X |  |
|  | ## Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod |  | X |  |
|  | ## Seznam rozhodnutí o odběru povrchových vod |  | X |  |
|  | ## Seznam rozhodnutí o odběru podzemních vod |  | X |  |
| # Služba odvádění a čištění odpadních vod |  |  |  |  |
| ## Čistírny odpadních vod |  |  |  |  |
| ### Výpis povolení k vypouštění odpadních vod – číslo, datum platnosti: vydáno - platné do, parametry povolení |  | X |  |  |
| ### Popis technologické čistící linky (plánovaná kapacita, skutečné hydraulické a biologické zatížení, jednotlivé stupně) a kalové koncovky |  | X |  |  |
| ### Množství vyčištěných odpadních vod - m3/dané období |  | X |  |  |
| ### Množství vyprodukovaného kalu (množství odvodněného kalu) – t/rok |  | X |  |  |
| ### Množství kalu hodnoceného jako nebezpečný odpad – t/rok |  | X |  |  |
| ### Způsob nakládání s kaly |  | X |  |  |
| ### Množství vyprodukovaného bioplynu - m3, jeho využití |  | X |  |  |
| ### Poruchy – popis a počet poruch |  | X |  |  |
| ### Počet ekvivalentních obyvatel (EO) dle skutečného zatížení |  | X |  |  |
| ## Stoková síť |  |  |  |  |
| ### Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže) |  | X |  |  |
| ### Počet napojených obyvatel |  | X |  |  |
| ### Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km |  | X |  |  |
| ### Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - % |  | X |  |  |
| ### Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - % |  | X |  |  |
| ### Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let) |  | X |  |  |
| ### Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky |  | X |  |  |
| ### Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky |  | X |  |  |
| ### Celkový počet stálých průtokoměrů v síti |  | X |  |  |
| ### Počet stálých zařízení na měření kvality |  | X |  |  |
| ### Schéma sítě (na vyžádání vlastníka) |  | X |  |  |
| ## Objekty na stokové síti |  |  |  |  |
| ### Čerpací stanice |  |  |  |  |
| #### Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW) |  | X |  |  |
| #### Počet poruch a popis |  | X |  |  |
| ### Odlehčovací komory |  |  |  |  |
| #### Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů |  | X |  |  |
| #### Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3 |  | X |  |  |
| #### Poruchy – počet, popis |  | X |  |  |
| #### Počet přepadů |  | X |  |  |
| ### Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory |  |  |  |  |
| #### Popis funkce, umístění |  | X |  |  |
| #### Poruchy – počet, popis |  | X |  |  |
| ### Dešťové a retenční nádrže |  |  |  |  |
| #### Objem, rozměry, popis funkce |  | X |  |  |
| #### Poruchy – počet, popis |  | X |  |  |
| ## Odběratelé, měření, balastní vody |  |  |  |  |
| ### Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území |  | X |  |  |
| ### Počet napojených obyvatel |  | X |  |  |
| ### Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod. |  | X |  |  |
| ### Zdroje balastních vod |  | X |  |  |
| ## Provozní činnosti |  |  |  |  |
| ### Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz |  | X |  |  |
| ### Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie) |  | X |  |  |
| ### Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod) |  | X |  |  |
| ## Ekonomické údaje |  |  |  |  |
| ### Výše ceny pro stočné - Kč/m3 |  | X |  |  |
| ### Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka) |  | X |  |  |
| ### Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč |  | X |  |  |
| ### Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč |  | X |  |  |
| ### Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč |  | X |  |  |
| ### Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč |  | X |  |  |
| ### Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3 |  | X |  |  |
| # Služby údržby a oprav |  |  |  |  |
| ## Údržba |  |  |  |  |
| ### Stoková síť |  |  |  |  |
| #### Popis údržby provedené na stokové síti |  | X |  |  |
| ###### Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období |  | X |  |  |
| ###### Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období |  | X |  |  |
| ###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě |  | X |  |  |
| ### Čistírny odpadních vod |  |  |  |  |
| #### Popis prováděné pravidelné údržby na ČOV – česle, primární sedimentace, aktivační nádrže, dosazovací nádrže, vyhnívací nádrže, kogenerační jednotky, kalolisy, odstředivky |  | X |  |  |
| ###### Popis údržby prováděné na stavebních objektech ČOV |  | X |  |  |
| ## Opravy |  |  |  |  |
| ### Průměrná délka opravy na stokové síti – hod. |  | X |  |  |
| ### Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období |  | X |  |  |
| ### Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | X |  |  |
| ### Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání |  | X |  |  |
| # Služby servisu odběratelům |  |  |  |  |
| ## Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností |  | X |  |  |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti |  | X |  |  |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV |  | X |  |  |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.) |  | X |  |  |
| ## Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací |  | X |  |  |
| ## Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci |  | X |  |  |
| # Služba nakládání s běžnými odpady |  |  |  |  |
| ## Technicko-provozní údaje |  |  |  |  |
| ### Popis nakládání s odpady a jejich likvidace |  | X |  |  |
| ### Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů) |  | X |  |  |
| ### Množství zachycených shrabků – t |  | X |  |  |
| ### Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t |  | X |  |  |
| ### Množství odseparovaných tuků a olejů v m3 |  | X |  |  |
| ## Ekonomické údaje |  |  |  |  |
| ### Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů |  | X |  |  |
| # Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |  |  |  |
| ## Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zněškodňování odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |
| ## Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí |  | X |  |  |
| ## Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci) |  | X |  |  |
| ## Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |
| ## Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících |  | X |  |  |
| ## Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |
| ## Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě |  |  |  |  |
| ### Množství odpadních vod na individuálním základě – m3 |  | X |  |  |
| ### Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady |  | X |  |  |
| ### Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |
| ## Vztahy k odběratelům |  |  |  |  |
| ### Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období |  | X |  |  |
| ### Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |
| ### Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě |  | X |  |  |