## i. etapa
Název stavby: Metropolitní síť - Město Petřvald - I. etapa
Popis činnosti | M.j. | Množství | J. cena | Celk. cena
ZEMNÍ PRÁCE
Vytyčení trasy v zastavěném terénu | m | 1150 |  | 0
Vytyčení inženýrských sítí | m | 1150 |  | 0
Rýha v trávě 35/70 | m | 873 |  | 0
Rýha v chodníku 35/50 - dlažba 30x30 | m | 32 |  | 0
Rýha v zámkové dlažbě | m | 27 |  | 0
Překop vjezd asfalt | m | 10 |  | 0
Podvrt místní komunikace | m | 198 |  | 0
Startovací a cílové jámy pro podvrty + sondy | m3 | 46 |  | 0
Pískování kabelového lože tl. 10cm | m3 | 32 |  | 0
Pokládka vrap. trubek (na křížení a v blízkosti inž. sítí) | m | 72 |  | 0
Průvrt zdivem | ks | 16 |  | 0
Zatěsnění prostupu trubky do objektu | ks | 16 |  | 0
Povrchy nad rámec - zámk.dlažba | m2 | 14 |  | 0
Povrchy nad rámec - dlažba 30/30 cm | m2 | 16 |  | 0
Montáž kabelové komory | ks | 6 |  | 0
Geodetické zaměření nové trasy + uliční linie | m | 1150 |  | 0
Odvozy přebytečného materiálu na skládku ka km | m3 | 29 |  | 0
Odvozy přebytečného materiálu na skládku za každý další km | km | 290 |  | 0
Skládkovné - zemina | t | 47.7 |  | 0
Skládkovné - suť | t | 0.8 |  | 0
MONTÁŽ
Montáž trubky HDPE 40/33 | m | 2350 |  | 0
Montáž spojky na tr. 40 | ks | 14 |  | 0
Montáž koncovky na tr. 40 | ks | 36 |  | 0
Kalibrace a hermetizace trubky | m | 2350 |  | 0
Instalace vnitřní trasy - lišta LV | m | 160 |  | 0
Zafouknutí optického kabelu do HDPE40 | m | 1815 |  | 0
Montáž optické spojky bez montáže vláken | ks | 6 |  | 0
Kompletace a montáž optického rozváděče | ks | 10 |  | 0
Ukončení OK v rozvaděči/spojce - příprava konců a vláken | ks | 28 |  | 0
Svar na vlákně ve spojce/rozvaděči v metropolitní síti | ks | 194 |  | 0
Měření přímou metodou (TM) na 3 vlnových délkách | vl. | 16 |  | 0
Měření OTDR jednostranné na 1625nm | vl. | 38 |  | 0
Zajištění vstupů do objektů | hod | 7 |  | 0
MATERIÁL
Koncovka trubky HDPE 40mm | ks | 36 |  | 0
Spojka HDPE 40 | ks | 14 |  | 0
Pěna montážní Soudal 750ml | ks | 8 |  | 0
Fólie výstražná 220mm PE oranžová | m | 900 |  | 0
Trubka HDPE 40/33 | m | 2300 |  | 0
Trubka PE 110mm | m | 205 |  | 0
Trubka vrapovaná PE 110 mm | m | 65 |  | 0
Kabelová komora 1730/18 s víkem plast. | ks | 6 |  | 0
Průchodka Jackmoon pro tr. 40/33 a 1 kabel | ks | 28 |  | 0
Optický kabel 48f SM, 9/125, G.657A | m | 465 |  | 0
Optický kabel 12f SM, 9/125, G.657A | m | 390 |  | 0
Optický kabel 2f SM, 9/125, G.657A | m | 960 |  | 0
Optická spojka | ks | 6 |  | 0
19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex | ks | 6 |  | 0
19", 2U, výsuvná vana pro 48 SC simplex | ks | 1 |  | 0
Koncový optický rozvaděč pro 2 SC simplex | ks | 3 |  | 0
Držák optického rozvaděče na sloup | ks | 2 |  | 0
Optická kazeta pro 2x6 svarů s víkem, se dvěma držáky svaru | ks | 10 |  | 0
Ochrana svarů 40mm | ks | 194 |  | 0
Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, těsná ochrana | ks | 72 |  | 0
Adaptér optický SC-SC, Simplex, APC, Singlemode | ks | 72 |  | 0
Drobný montážní materiál | ks | 9 |  | 0
CCTV - materiál
Kamera PELCO IMM 12027-1EP (Panoramatická 270°) | ks | 3 |  | 0
Držák kamery PELCO PA 101 | ks | 3 |  | 0
Redukce držáku na sloup PELCO WMVE-SR | ks | 3 |  | 0
Napájecí zdroj pro kameru PELCO POE1AT-EU | ks | 3 |  | 0
Box pro kameru plastový cca 500x400x200 min ip44 | ks | 3 |  | 0
Vybabení boxu pro kameru (Jistič, zásuvky, ….) | kpl | 3 |  | 0
Převodník optika/lan, WDM, SM 1310 | ks | 3 |  | 0
Optický patchcord SC/APC-SC/PC 2m | ks | 3 |  | 0
Switch 19" L2 24x100Mbps SFP + 4x1000MBps Combo port | ks | 1 |  | 0
Modul SFP 100Mbps WDM 1550 Lc | ks | 3 |  | 0
Optická patchcord SC/APC - Lc SM 2m | ks | 3 |  | 0
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
CCTV - práce
Kamera PELCO IMM 12027-1EP (Panoramatická 270°) | ks | 3 |  | 0
Držák kamery PELCO PA 101 | ks | 3 |  | 0
Redukce držáku na sloup PELCO WMVE-SR | ks | 3 |  | 0
Napájecí zdroj pro kameru PELCO POE1AT-EU | ks | 3 |  | 0
Box pro kameru plastový cca 500x400x200 min ip44 | ks | 3 |  | 0
Vybabení boxu pro kameru (Jistič, zásuvky, ….) | kpl | 3 |  | 0
Převodník optika/lan, WDM, SM Tx1310 | ks | 3 |  | 0
Optický patchcord SC/APC-SC/PC 2m | ks | 3 |  | 0
Switch 19" L2 24x100Mbps SFP + 4x1000MBps Combo port | ks | 1 |  | 0
Modul SFP 100Mbps WDM Tx1550 Lc | ks | 3 |  | 0
Optická patchcord SC/APC - Lc SM 2m | ks | 3 |  | 0
Montážní plošina | hod | 16 |  | 0
Instalace, oživení, konfigurace | kpl | 1 |  | 0
CCTV - přesunutí dohledového pracoviště na OO PČR
Monitor 32" Pelco PMCL632 | ks | 1 |  | 0
Převodník 1Gbps WDM Tx1310 | ks | 1 |  | 0
SFP modul 1Gpps WDM Tx1550 | ks | 1 |  | 0
Optická patchcord SC/APC-Lc 2m SM | ks | 1 |  | 0
Optická patchcord SC/APC-SC/PC 2m SM | ks | 1 |  | 0
UPS APC-Smart 1000VA | ks | 1 |  | 0
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Instalace, oživení, konfigurace | kpl | 1 |  | 0
Přípojka NN
Kabel CYKY-J 4x10 | m | 60 |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 80 |  | 0
Chránička Kopoflex pr.50 | m | 120 |  | 0
Rozvaděč ER112/NKP7P | ks | 1 |  | 0
Jistič 1x10A charakteristika B | ks | 1 |  | 0
Poplatek k připojení k DS ČEZ (1x10A) | kpl | 1 |  | 0
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace:
Zemní práce |  |  |  | 0
Montáž |  |  |  | 0
Materiál |  |  |  | 0
CCTV - materiál |  |  |  | 0
CCTV - práce |  |  |  | 0
CCTV - přesunutí dohledového pracoviště na OO PČR |  |  |  | 0
Přípojka NN |  |  |  | 0
Inženýrská činnost (projednání se správními orgány, povolení atd) | Kč | 4% | 0 | 0
Zábory veřejného prostranství | Kč |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0